checkliste sicherheitsbeauftragte

| Darauf sollten Sicherheitsbeauftragte achten |  | Antwort |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja | nein |
| Arbeitsplätze, Verkehrswege, Flucht- und Rettungswege |  |  |  |
|  | Gibt es Arbeitsplätze, die nicht ordnungsgemäß aufgeräumt sind (z. B. Werkzeuge nicht am vorgesehenen Platz)? | ☐ | ☐ |
|  | Gibt es Stolperstellen oder Rutschgefahren? | ☐ | ☐ |
|  | Gibt es Arbeitsplätze oder Verkehrswege, an denen die Beleuchtung nicht ausreichend oder defekt ist? | ☐ | ☐ |
|  | Sind Rettungs- und Fluchtwege mangelhaft gekennzeichnet, durch Gegenstände zugestellt oder blockiert? | ☐ | ☐ |
|  | Sind Verkehrswege für Personen und Fahrzeuge nicht oder nicht klar erkennbar markiert? | ☐ | ☐ |
|  | Gibt es defekte Treppen oder Geländer? | ☐ | ☐ |
|  | Gibt es Luken oder sonstige Bodenöffnungen, die nicht gegen Hineinfallen gesichert sind? | ☐ | ☐ |
|  | Fehlen vorgeschriebene Aushänge (Brandschutzplan, Flucht- und Rettungsplan, Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen)? | ☐ | ☐ |
|  | Werden in Flucht- und Rettungswegen Gegenstände abgestellt (auch vorübergehend)? | ☐ | ☐ |
|  | Fehlen Warnschilder oder Sicherheitskennzeichnungen? | ☐ | ☐ |
|  | Wird an feuergefährdeten Orten geraucht? | ☐ | ☐ |
| Arbeitsmittel, Schutzeinrichtungen |  |  |  |
|  | Werden Arbeitsmittel oder elektrische Einrichtungen benutzt, die erkennbare Sicherheitsmängel aufweisen? | ☐ | ☐ |
|  | Fehlen Schutzeinrichtungen an Maschinen und Einrichtungen oder sind sie defekt? | ☐ | ☐ |
|  | Umgehen Beschäftigte die Schutzeinrichtungen, z.B. um Zeit zu sparen? | ☐ | ☐ |
|  | Sind defekte Leitern oder Tritte im Umlauf? | □ | □ |
|  | Gibt es Arbeitsmittel oder Anlagen, bei denen die Termine für die vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen überzogen sind? | □ | □ |
|  | Fehlen Betriebsanleitungen für Maschinen und Arbeitsmittel oder werden sie nicht befolgt? | □ | □ |
|  | Fehlen Feuerlöscher oder Erste-Hilfe-Einrichtungen, sind sie nicht frei zugänglich oder ist deren Kennzeichnung mangelhaft? | □ | □ |
| Persönliche Schutzausrüstungen |  |  |  |
|  | Fehlen vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) oder sind sie defekt? | □ | □ |
|  | Werden PSA entgegen der Vorschrift nicht oder falsch benutzt? | □ | □ |