Diese Anforderungen muss Ihr Erste-Hilfe-Raum erfüllen

Einen Erste­Hilfe­Raum müssen Sie einrichten, wenn in Ihrem Betrieb mehr als 1.000 Beschäftigte arbeiten (§ 25 DGUV­Vorschrift 1). Bei Betrieben mit erhöhter Unfallgefährdung ist er schon bei mehr als 100 Beschäftigten Pflicht.

Richten Sie den Ersten-Hilfe-Raum möglichst im Erdgeschoss ein, damit er auch mit einer Krankentrage leicht zu er- reichen ist. Der Raum muss mindestens eine Grundfläche von 20 m2 aufweisen. Ein Waschbecken mit fließendem Wasser und ein Telefon gehören zur festen Einrichtung dieses Raums. In seiner Nähe muss sich auch eine Toilette befinden. Lärm, Schmutz, Abgase und Vibrationen dürfen sich auf den Raum nicht auswirken. Bezüglich der Zugangs- breiten müssen Sie die ASR A2.3 (Punkt 5) beachten. Es muss sichergestellt sein, dass ein Zugang mit Krankentragen ungehindert möglich ist. Für die Raumtemperaturen gilt die ASR A3.5.

Prüfen Sie mit der folgenden Checkliste, ob das Inventar in Ihrem Erste-Hilfe-Raum komplett ist.

| Prüfpunkt |  |  |  | Vor­ handen | Fehlt /bzw. mangelhafter Zustand | Maßnah­ me |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telefon |  |  |  |  |  |
| 2. | Waschbecken mit fließendem Wasser |  |  |  |  |  |
| 3. | Spender für Seife, Desinfektions- und Hautschutzmittel sowie Einmalhandtücher |  |  |  |  |  |
| 4. | Untersuchungsliege mit verstellbarem Kopf- und Fußteil |  |  |  |  |  |
| 5. | Infusionsständer |  |  |  |  |  |
| 6. | Schreibtisch oder vergleichbare Schreibgelegenheit |  |  |  |  |  |
| 7. | Sitzgelegenheit |  |  |  |  |  |
| 8. | Inhalt des großen Verbandkastens nach ASR A 4.3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Mittel für Absaugung und Beatmung (Absauggerät, Sauerstoff- gerät etc.) |  |  |  |  |  |
| 10. | Automatisierter externer Defibrillator |  |  |  |  |  |
| 11. | HWS-Immobilisationskragen |  |  |  |  |  |
| 12. | Schienen zum Ruhigstellen von Extremitäten |  |  |  |  |  |
| 13. | Desinfektionsmaterial |  |  |  |  |  |
| 14. | Augenspülflasche |  |  |  |  |  |
| 15. | Decken, Einweg-Schutzkleidung, Einmalauflagen für die Liege |  |  |  |  |  |
|  | Falls erforderlich: zusätzliche Ausstattung, z. B. Gegengifte |  |  |  |  |  |
| Geprüft: |  | Datum: | Verantwortlich: |  | Nächster Prüftermin: |  |