## 1. Deckblatt
Deckblatt Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung /Betrieb/ Betriebsteil
Arbeitsbereich
Raumbezeichnung/Raumnummer
Tätigkeiten/Funktion
Datum
Verantwortlicher
Arbeitsschutz-Koordinator
Bereichsverantwortlicher
Sicherheitsbeauftragter
Mitarbeiter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Betriebsarzt
Betriebsrat/Personalrat
ggf. weitere Personen
Anlagen/Unterlagen
Datum, Unterschrift Unternehmer/Führungskraft
Datum, Unterschrift FASI
Datum, Unterschrift Betriebsarzt

## 2. Gefährdungen und Maßnahmen
Gefährdungen und Maßnahmen
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung
Arbeitsbereich
Tätigkeit(en)
Einsatzort
Eingesetzte Arbeitsmittel
Gefährdungen erfassen und beurteilen (das Risiko bewerten) |  |  |  | Maßnahmen festlegen | Maßnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen
Nr. | Fragestellung | Festgestellte konkrete Mängel und mögliche konkrete Gefährdungen durch nicht erfüllte Vorgaben | Risiko 1 2 3 | Schutzziele / Maßnahmen / Bemerkungen | Verantwortlich | Termin | Erledigt ja nein | Wirksam ja nein
Informationsermittlung
Gefährliche Eigenschaften der Stoffe und Gemische
1. | Werden Herstellungs- und Verwendungsverbote sowie -beschränkungen beachtet? | [5 empty] | n | n
2. | Sind alle Gefahrstoffe bekannt und im Gefahrstoffverzeichnis erfasst? Ist das Verzeichnis aktuell? |  |  | Mindestens folgende Angaben müssen nach TRGS 400 enthalten sein: - Bezeichnung des Gefahrstoffes (z.B. Produkt- oder Handelsname), - Einstufung des Gefahrstoffes nach CLP-VO, d.h. Gefahrenklasse, -kategorie und Gefahrenhinweise (H-Sätze, EUH-Sätze) oder sonstige Eigenschaften, die den Stoff zu einem Gefahrstoff machen, - verwendete Mengenbereiche, - Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem Gefahrstoff ausgesetzt sein können, - Verweis auf die Sicherheitsdatenblätter. Ergänzend kann die Aufnahme der Wassergefährdungsklasse (WGK) sinnvoll sein. |  |  | n | n
3. | Liegt zu jedem Gefahrstoff ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt (SDB) vor? |  |  | Empfehlung: SDB sollten nicht älter als zwei Jahre sein. Fordern Sie ggf. ein neues SDB beim Hersteller an. Sollte es kein neues SDB geben, notieren Sie, wann Sie das letzte Mal auf Aktualität geprüft haben. |  |  | n | n
4. | Wird das Sicherheitsdatenblatt auf offensichtlich unvollständige, widersprüchliche oder fehlerhafte Angaben überprüft (Plausibilitätsprüfung)? | [5 empty] | n | n
5. | Werden alle Informationen ermittelt, die für eine Beurteilung der Gefährdung notwendig sind? |  |  | Folgende Informationen sollten insbesondere vorliegen: - Stoffeigenschaften (Sicherheitsdatenblatt, GESTIS-Stoffdatenbank, etc.) - verwendete Mengen, - Tätigkeiten und die entsprechenden Betriebs- sowie Umgebungsbedingungen, - tatsächliche Expositionshöhe, - Aufnahmewege, - Wirkpfade (Sicherheitsdatenblatt, GESTIS-Stoffdatenbank, etc.), - Möglichkeiten einer Substitution, - Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen (unter anderem Erkenntnisse aus Arbeitsplatzmessungen, Aufzeichnungen von Unfällen, "Beinahe-Unfälle", Informationen über den Stand der Technik), - ggf. Beurteilungsmaßstäbe, wie z.B. AGW nach TRGS 900, - ggf. Notwendigkeit arbeitsmedizinischer Vorsorge, - ggf. Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge. |  |  | n | n
6. | Werden bei Gemischen die im Sicherheitsdatenblatt aufgeführten gefährlichen Inhaltsstoffe berücksichtigt? | [5 empty] | n | n
7. | Werden Beurteilungsmaßstäbe berücksichtigt? |  |  | Folgende Beurteilungsmaßstäbe sind zu berücksichtigen: - Arbeitsplatzgrenzwerte nach TRGS 900 - Toleranz- und Akzeptanzwerte gemäß TRGS 910 für krebserzeugende Gefahrstoffe Folgende Beurteilungsmaßstäbe können berücksichtigt werden, wenn kein AGW bzw. Toleranz- und Akzeptanzwert vorliegt: - Grenzwertvorschläge der DFG-Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe („MAK-Kommission“) - Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte nach Richtlinie 98/24/EG - DNEL nach der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Grenzwertvorschläge für chemische Belastungen am Arbeitsplatz anderer wissenschaftlicher Expertenkommissionen (z. B. ausländische Grenzwerte), wie sie in der Datenbank „GESTIS Internationale Grenzwerte für chemische Substanzen“ des IFA enthalten sind, berücksichtigt? - Wird die Einhaltung der Grenzwerte durch geeignete Beurteilungsmethoden gemäß TRGS 402 geprüft? |  |  | n | n
8. | Werden weitere relevante Informationsquellen wie Technische Regeln für Gefahrstoffe, branchen- oder tätigkeitsspezifische Hilfestellungen genutzt? |  |  | Unter anderem TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern", TRGS 528 "Schweißtechnische Arbeiten"; DGUV Regeln und Informationen, Handlungsanleitungen zur guten Arbeitspraxis, Schutzleitfäden; branchenbezogene Gefahrstoff- und Produktbewertungen der Unfallversicherungsträger (z.B. GISBAU, GisChem); Stoffinformationen der Bundesländer und der Unfallversicherungsträger (z.B. GESTIS); Informationssystem für gefährliche Stoffe (IGS) des Landes Nordrhein-Westfalen, Gefahrstoffdatenbank der Länder (GDL); Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) der BAuA |  |  | n | n
9. | Werden die Expositionsszenarien im Anhang des Sicherheitsdatenblattes berücksichtigt? | [5 empty] | n | n
10. | Können bei Tätigkeiten (neue) Gefahrstoffe entstehen und werden diese bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt? |  |  | beispielsweise Schweißrauche, Dieselmotoremissionen, Quarzfeinstaub, aus Reinigern freigesetzte Lösemittel; Können für die freigesetzten Stäube (einschließlich Rauche), Gase, Dämpfe oder Nebel keine ausreichenden Informationen bezüglich der Gesundheitsgefahren ermittelt werden, so sind Schutzmaßnahmen entsprechend folgender Einstufungen zu treffen: Acute Tox. 3 (Akute Toxizität Kategorie 3; H301, H311, H331), Skin Irrit. 2 (Hautreizung Kategorie 2; H315), Muta. 2 (Keimzellmutagenität Kategorie 2; H341), Skin Sens. 1 (Hautsensibilisierend Kategorie 1; H317) und STOT RE 2 (Spezifische Zielorgantoxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2; H373). |  |  | n | n
Tätigkeitsbezogene Informationen
11. | Werden Informationen zu allen Arbeitsvorgängen und Betriebszuständen berücksichtigt? |  |  | insbesondere auch An- und Abfahrvorgänge von Prozessen, Wiederinbetriebnahme nach längerem Stillstand, Reinigungs-, Wartungs-, Inspektions-, Instandsetzungs-, Aufräum- und Abbrucharbeiten, Lagerung, innerbetriebliche Beförderung, Entsorgung sowie die Beseitigung von vorhersehbaren Betriebsstörungen; Bedien- und Überwachungstätigkeiten, sofern sie zu einer Gefährdung von Beschäftigten führen können |  |  | n | n
12. | Sind alle notwendigen Informationen zur Tätigkeit ermittelt worden? |  |  | unter anderem Erkenntnisse aus der Begehung des Arbeitsplatzes; Hinweise von Beschäftigten; Arbeitsumfeld und -bedingungen (z.B. Raumgröße, Lüftungsverhältnisse, Temperatur, Luftfeuchtigkeit); Menge der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe; Art, Ausmaß, Dauer und Verlauf der Exposition durch Einatmen oder Hautkontakt; vorhandene Schutzmaßnahmen (z.B. Kapselung, Lüftungseinrichtungen, Zutrittsbeschränkungen, Begrenzung der Expositionszeiten, PSA); vorhersehbare Betriebsstörungen und deren Beseitigung, die zu erhöhten Expositionen oder Brand- und Explosionsgefährdungen führen können; bekannte Wechsel- und Kombinationswirkungen, sollten mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auftreten |  |  | n | n
Art und Ausmaß der Exposition
13. | Wurde geprüft, ob es bei der Tätigkeit zu Hautkontakt kommen kann? | [5 empty] | n | n
14. | Wurde geprüft, ob bei der Tätigkeit eine Exposition gegenüber Gefahrstoffen durch Einatmen besteht? | [5 empty] | n | n
15. | Wurde jeweils die Höhe der Exposition gegenüber Gefahrstoffen ermittelt? | [5 empty] | n | n
16. | Wurde geprüft, ob es beispielsweise durch mangelnde Hygiene zu oraler Aufnahme von Gefahrstoffen kommen kann? | [5 empty] | n | n
17. | Wurde jeweils die Dauer der Exposition gegenüber einem Gefahrstoff ermittelt? | [5 empty] | n | n
18. | Wurde geprüft, ob Störungen des Betriebsablaufes zu erhöhten Expositionen gegenüber Gefahrstoffen führen können? | [5 empty] | n | n
Brand- und Explosionsgefährdungen
19. | Können Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen und sind Maßnahmen festgelegt und umgesetzt? |  |  | siehe Mustergefährdungsbeurteilung Brand- und Explosionsschutz |  |  | n | n
Substitution
20. | Wurde ermittelt, ob Stoffe oder Verfahren mit einer geringeren gesundheitlichen Gefährdung als die von ihm verwendeten oder in Aussicht genommenen verfügbar und einsetzbar sind? |  |  | Hinweis: Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise bei der Substitution enthält die TRGS 600 Substitution. |  |  | n | n
21. | Werden karzinogene, reproduktionstoxische und mutagene Stoffe der Kategorien 1A und 1B stets ersetzt, wenn Alternativen technisch möglich sind und zu einer insgesamt geringeren Gefährdung der Beschäftigten führen? | [5 empty] | n | n
Technische Schutzmaßnahmen inkl. zugehöriger Prüfpflichten
22. | Wurde ermittelt, welche Raumbe- und -entlüftungen mindestens notwendig sind und sind die entsprechenden Maßnahmen ergriffen worden? |  |  | beispielsweise Luftwechselrate für Labore nach DIN 1946-7 "Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien" |  |  | n | n
23. | Ist sichergestellt, dass der Ausfall lüftungstechnischer Einrichtungen von den Beschäftigten leicht und unverzüglich bemerkt werden? | [5 empty] | n | n
24. | Werden für Laborräume die TRGS 526 „Laboratorien” sowie die DGUV Information 213-850 "Sicheres Arbeiten in Laboratorien umgesetzt"? | [5 empty] | n | n
25. | Werden für den Umgang mit Gefahrstoffen im Labor Laborabzüge nach DIN EN 14175-1 verwendet? | [5 empty] | n | n
26. | Werden Lüftungs- und Absaugeinrichtungen regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft? |  |  | Prüffristen und -umfang sowie Qualifikation der zu prüfenden Person sind an dieser Stelle festzulegen. |  |  | n | n
27. | Werden Laborabzüge mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person auf Funktionsfähigkeit geprüft? |  |  | Prüffristen und -umfang sowie Qualifikation der zu prüfenden Person sind an dieser Stelle festzulegen. DGUV Information 213-850 (Laborrichtlinie): Die jährliche Prüfung der lufttechnischen Funktion kann entfallen, wenn durch eine selbstüberwachende Funktionskontrolle des einzelnen Abzuges sichergestellt ist, dass eine Unterschreitung des Mindestvolumenstromes optisch und akustisch angezeigt wird. Die Prüfung der Dauerüberwachungseinrichtung ist in Abständen von nicht mehr als drei Jahren vorzunehmen. |  |  | n | n
28. | Werden technische Einrichtungen zum Schutz vor einatembaren Stäuben mindestens einmal jährlich geprüft? |  |  | Prüffristen und -umfang sowie Qualifikation der zu prüfenden Person sind an dieser Stelle festzulegen. |  |  | n | n
29. | Wird das Ergebnis der Prüfungen dokumentiert? | [5 empty] | n | n
30. | Werden bei Laborabzügen tägliche Sichtprüfungen durch den Benutzer durchgeführt? |  |  | Beispiel: Wollfaden am Abzug, optische Anzeige |  |  | n | n
31. | Werden zur Lagerung von Gefahrstoffen und Druckgasflaschen in Arbeitsräumen Sicherheitsschränke verwendet? |  |  | Sicherheitsschränke der Feuerwiderstandsklasse G90 gemäß DIN EN 14470-1 bzw. für Gase: Sicherheitsschränke der Feuerwiderstandsklasse G90 gemäß DIN EN 14470-2 |  |  | n | n
32. | Werden Sicherheitsschränke mind. jährlich durch eine befähigte Person geprüft? | [5 empty] | n | n
33. | Sind je nach Verwendung von Gefahrstoffen in den Arbeitsräumen Sicherheitsnotduschen gem. DIN EN 15154 installiert? |  |  | Bei Tätigkeiten mit ätzenden Gefahrstoffen sind Sicherheitsnotduschen obligatorisch. Soll in Lagerbereichen darauf verzichtet werden, muss dies in dieser Gefährdungsbeurteilung begründet werden. |  |  | n | n
34. | Werden Augen- und Körperduschen regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktionsfähigkeit geprüft? |  |  | An dieser Stelle sind Prüfungsumfang und -art, Prüfintervalle und Prüfer festzulegen und zu dokumentieren. Für Labore siehe DGUV Information 213-850 (Laborrichtlinie): mind. einmal monatlich durch eine vom Unternehmer beauftragte Person auf Funktionsfähigkeit. Empfehlung nach Laborrichtlinie: Augennotduschen häufiger betätigen. |  |  | n | n
35. | Ist sichergestellt, dass Augenspülflaschen hygienisch aufbewahrt und nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums ausgetauscht werden? | [5 empty] | n | n
36. | Werden bei Bedarf Gaswarneinrichtungen eingesetzt, um das Austreten von Gefahrstoffen rechtzeitig zu erkennen? | [5 empty] | n | n
37. | Werden die Gaswarneinrichtungen und die Detektoren (Ges-Messfühler) regelmäßig gewartet und geprüft? | [5 empty] | n | n
Organisatorische Schutzmaßnahmen
Allgemeine Maßnahmen
38. | Wird die Gefährdungsbeurteilung bei Bedarf aktualisiert? |  |  | z.B. bei geänderten Betriebs - und Verfahrensweisen, neuem/geändertem Vorschriften- und Regelwerk, neu eingesetzten Gefahrstoffen |  |  | n | n
39. | Sind die Tätigkeiten für Schwangere bzw. stillende Frauen geeignet (Gefährdungsbeurteilung nach Mutterschutzgesetz)? | [5 empty] | n | n
40. | Werden Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche sowie stillende und werdende Mütter ermittelt und beachtet? | [5 empty] | n | n
41. | Liegen aktuelle, arbeitsplatzbezoge Betriebsanweisungen zu den jeweiligen Gefahrstoffen vor? |  |  | in verständlicher Sprache und Form |  |  | n | n
42. | Können Beschäftigte die Sicherheitsdatenblätter einsehen? | [5 empty] | n | n
43. | Werden Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach mind. jährlich unterwiesen? Werden die Unterweisungen dokumentiert? |  |  | Die Unterweisung muss mündlich erfolgen. Eine rein elektronische Unterweisung ist nicht zulässig! |  |  | n | n
44. | Erhalten Mitarbeitenden im Rahmen der Unterweisung eine allgemeine arbeitsmedizinische bzw. eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung? |  |  | Die Beratung ist unter Beteiligung des Betriebsarztes durchzuführen, wenn Pflichtvorsorge zu veranlassen oder Angebotsvorsorge anzubieten ist oder wenn dies in einer Technischen Regel im Kapitel "Arbeitsmedizinische Prävention" ausgeführt wird. Das Beteiligungsgebot muss nicht persönlich erfolgen, sondern kann z.B. durch die ärztliche Schulung der unterweisenden Person oder durch Mitwirkung bei der Erstellung geeigneter Unterweisungsmaterialien erfolgen. |  |  | n | n
45. | Werden ggf. Mitarbeitende, die mit CMR-Stoffen (Kat. 1A/1B) umgehen, in einem Expositionsverzeichnis geführt? |  |  | Ausführliche Informationen zum Expositionsverzeichnis gibt die TRGS 410. |  |  | n | n
46. | Werden ggf. Zugangsbeschränkungen umgesetzt? |  |  | Stoffe und Gemische, die als - akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3, - spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1, - krebserzeugend Kategorie 1 A oder 1 B oder - keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind, sind unter Verschluss oder so aufzubewahren / lagern, dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang haben. |  |  | n | n
47. | Ist sichergestellt, dass Tätigkeiten mit bestimmten Stoffen und Gemischen nur von fachkundigen oder besonders unterwiesenen Personen ausgeführt werden? |  |  | Gilt für Stoffe und Gemische, die als - akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3, - spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1, - krebserzeugend Kategorie 1 A oder 1 B, - keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B, - reproduktionstoxisch Kategorie 1A oder 1B oder als - atemwegssensibilisierend eingestuft sind. |  |  | n | n
48. | Werden allgemeine Hygienemaßnahmen festgelegt und umgesetzt? |  |  | z.B. regelmäßige Reinigung der Arbeitsplätze, d.h. Notwendigkeit und Umfang des Reinigungsplans festlegen; Vorhandensein einer geeigneten Waschgelegenheit; ggf. Arbeitskleidung bereitstellen und reinigen; Bei Gefahrstoffexposition nicht essen, trinken und rauchen. |  |  | n | n
49. | Liegt ein Hautschutzplan vor und ist dieser aktuell? | [5 empty] | n | n
50. | Liegt ein Handschuhplan vor und ist dieser aktuell? | [5 empty] | n | n
51. | Ist sichergestellt, dass das ungewollte Freisetzen von Gefahrstoffe erkannt wird? |  |  | z.B. müssen Gebinde bei Blocklagerung von allen Seiten einsehbar sein |  |  | n | n
52. | Sind alle Gefahrstoffbehälter, Apparaturen und Rohrleitungen ordnungsgemäß gekennzeichnet und damit die Gefahrstoffe identifizierbar? | [5 empty] | n | n
53. | Werden Gefahrstoffe, wenn möglich, in Originalbehältern aufbewahrt/gelagert und ist ansonsten das Verwechseln mit Lebensmittelgefäßen ausgeschlossen? | [5 empty] | n | n
54. | Sind Notfallmaßnahmen hinsichtlich Betriebsstörungen, Unfällen oder Notfällen festgelegt? | [5 empty] | n | n
55. | Werden regelmäßig Sicherheitsübungen durchgeführt? | [5 empty] | n | n
56. | Wurden für Betriebsstörungen, Unfälle oder Notfälle Informationen für die internen und externen Einsatzkräfte zusammengestellt? Sind diese auch z.B. bei Stromausfall einsehbar? | [5 empty] | n | n
57. | Werden - Unfälle und Betriebsstörungen, die zu einer ernsten Gesundheitsschädigung geführt haben, - Krankheits- und Todesfälle , bei denen konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie durch die Tätigkeit mit Gefahrstoffen verursacht worden sind, mit der genauen Angabe der Tätigkeit und der Gefährdungsbeurteilung unverzüglich an der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde angezeigt? |  |  | Den betroffenen Beschäftigten oder ihrer Vertretung ist eine Kopie der Anzeige zur Kenntnis zu geben. Unabhängig davon, sind Arbeits- und Wegeunfälle, bei denen Mitarbeitende getötet oder so verletzt sind, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig werden, innerhalb von drei Tagen der BG anzuzeigen (Formular bei der zuständigen BG downloaden oder Anlage 1 UVAV) . Sollte diese Anzeige alle notwendigen Angaben enthalten, ist es ausreichend, der Behörde eine Kopie dieser Anzeige zu übermitteln. |  |  | n | n
Lagerung von Gefahrstoffen
58. | Ist sichergestellt, dass außerhalb von Lagern nur die maximal zulässigen Mengen gelagert werden? |  |  | für Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern maximal die in Tabelle 1 Spalte 3 der TRGS 510 genannten Mengen pro Gefahrstoffart; maximal 1.500 kg Gefahrstoffe insgesamt |  |  | n | n
59. | Wird angestrebt, keine Gefahrstoffe in Arbeitsräumen zu lagern? | [5 empty] | n | n
60. | Ist sichergestellt, dass nur tages-/schichtübliche Mengen am Arbeitsplatz vorhanden sind? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
61. | Ist sichergestellt, dass keine Gefahrstoffe zusammengelagert werden, die gefährlich miteinander reagieren können? |  |  | siehe Zusammenlagerungstabelle Nr. 13 TRGS 510 |  |  | n | n
62. | Werden die Schutzmaßnahmen zur Lagerung von Gefahrstoffen gemäß TRGS 509 und 510 umgesetzt? |  |  | Von den Vorgaben darf abgewichen werden. Dann ist aber durch anderer Maßnahmen ein gleichwertiger Schutz sicherzustellen und die Abweichung in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. |  |  | n | n
Arbeitsmedizinischen Vorsorge
63. | Wurde der Betriebsarzt bei der Gefährdungsbeurteilung zu Tätigkeiten mit Gefahrstoffen einbezogen und sind ihm die Arbeitsbedingungen bekannt? | [5 empty] | n | n
64. | Sind alle Vorsorgeanlässe und die Fristen für die Veranlassung bzw. das Angebot von arbeitsmedizinischer Vorsorge ermittelt worden? |  |  | Typische Vorsorgeanlässe: - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nach Teil 1 des Anhangs der ArbMedVV - Tragen von Atemschutzgeräten (z.B. Staubmasken, Halbmasken, Vollmasken) - Exposition gegenüber hautsensibilisierenden Stoffen - Feuchtarbeit (z:B. Arbeiten in flüssigkeitsdichten Handschuhen) mit einer durchschnittlichen Dauer von mehr als 2 h / Tag Fristen: siehe AMR 2.1 |  |  | n | n
65. | Liegen Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge vor und wurden diese bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt? | [5 empty] | n | n
66. | Werden ggf. Hinweise und Ergebnisse des Biomonitorings einbezogen? |  |  | Biomonitoring ist Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Über Indikation und Art des Biomonitorings entscheidet der Betriebsarzt. Sprechen Sie den Betriebsarzt an, ob Biomonitoring sinnvoll ist und beziehen Sie ggf. die Ergebnisse in die Gefährdungsbeurteilung ein. |  |  | n | n
Persönliche Schutzmaßnahmen
67. | Sind die zur Verfügung gestellten Schutzhandschuhe für die gehandhabten Stoffe geeignet? | [5 empty] | n | n
68. | Sind die erforderlichen Schutzhandschuhe in allen notwendigen Größen vorhanden? | [5 empty] | n | n
69. | Sind die jeweiligen Durchbruchzeiten der Schutzhandschuhe ermittelt und den Mitarbeitenden bekannt? | [5 empty] | n | n
70. | Sind die maximalen Tragezeiten für die Schutzhandschuhe (Vermeidung von Feuchtarbeit) bekanntgegeben? | [5 empty] | n | n
71. | Wird PSA vor dem Gebrauch auf offensichtliche Mängel überprüft? | [5 empty] | n | n
72. | Wird die erforderliche Schutzkleidung gereinigt und instandgehalten? | [5 empty] | n | n
73. | Werden die erforderlichen Sicherheitsschuhe zur Verfügung gestellt? |  |  | Hinweis: Bei Tätigkeiten mit flüssigen Gefahrstoffen ist offenes Schuhwerk ungeeignet. |  |  | n | n
74. | Steht den Beschäftigten, falls erforderlich eine Schutzbrille (ggf. auch mit Korrekturgläsern) einzeln und persönlich zur Verfügung? |  |  | Bei Tätigkeiten mit Spritzgefahr sind geschlossene Schutzbrillen zu verwenden. |  |  | n | n
75. | Steht den Beschäftigten ggf. ein Gesichtsschutz (Visier) zur Verfügung? | [5 empty] | n | n
76. | Steht zum Schutz gegen inhalativen Gefahren ggf. geeigneter Atemschutz (Filtergeräte) zur Verfügung? |  |  | Liegt eine Betriebsanweisung für den Einsatz von Atemschutzgeräten vor? Werden Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterwiesen? Wird nach der theoretischen Unterweisung eine Trageübung mit angelegtem Filtergerät unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einsatzbedingungen durchgeführt (u.a. Anlegen des Gerätes, die Kontrolle des Dichtsitzes des Atemanschlusses und Gewöhnungsübungen)? Wird arbeitsmedizinische Vorsorge veranlasst (Stichwort: G 26 "Atemschutzgeräte")? |  |  | n | n
77. | Sind die maximalen Tragezeiten partikelfiltrierender Atemschutzmasken (FFP 1 bis FFP 3), Halbmasken sowie Vollmasken ermittelt und festgelegt sowie den Mitarbeitern bekannt? |  |  | Die Einsatzdauer, erforderliche Erholungsdauer sowie die Anzahl der Einsätze pro Schicht sind abhängig von den Arbeitsbedingungen. Zu berücksichtigen sind aber auch u.a.: die gerätebedingte Belastung (z.B. Gewicht, Atemwiderstand, Klima im Gerät), Umgebungsklima, Arbeitsschwere, Körperhaltung, räumliche Enge, persönliche Faktoren des Gerätträgers. Die Festlegung konkreter Tragezeiten erfordert eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung unter Einbeziehung eines Arbeitsmediziners. Anhang 2 der DGUV Regel 112-190 listet Anhaltswerte beim Einsatz von Atemschutzgeräten auf, bei deren Einhaltung im Allgemeinen die Überbelastung eines geeigneten Gerätträgers vermieden wird. |  |  | n | n
78. | Wird die PSA sachgemäß gepflegt und aufbewahrt? | [5 empty] | n | n
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
79. | Wurden Methoden und Fristen zur Überprüfung der Wirksamkeit bestehender und zu treffender Schutzmaßnahmen festgelegt? | [5 empty] | n | n
80. | Werden technische Parameter wie z.B. die Luftgeschwindigkeit von Absaugungen, Luftwechselraten oder Querströmungen überprüft? | [5 empty] | n | n
81. | Wird kontrolliert, ob die technischen Anlagen, Maschinen, Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß verwendet, gereinigt und gewartet werden? |  |  | z.B. im Rahmen von Rundgängen |  |  | n | n
82. | Wird die Umsetzung von Reinigungs- und Wartungsplänen überprüft? | [5 empty] | n | n
83. | Liegt für inhalative Stoffexpositionen ein Befund nach TRGS 402 vor? | [5 empty] | n | n
84. | Werden die in der TRGS 402 für die Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen beschriebenen Methoden angewendet? | [5 empty] | n | n
85. | Werden die Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung nach TRGS 402 aufgezeichnet, aufbewahrt und den Beschäftigten und ihren Vertretern zugänglich gemacht? | [5 empty] | n | n
86. | Werden bei Anwendung verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien (VSK) nach TRGS 420 die dort festgelegten Maßnahmen zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen angewendet? | [5 empty] | n | n
87. | Wird ermittelt, ob Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden? |  |  | durch Messung oder ggf. nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden nach Anhang 2 der TRGS 402 (Alternativ kann beispielsweise von einer Einhaltung des Grenzwertes ausgegangen werden, wenn nach anerkannten Verfahren der TRGS 420 "Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Gefährdungsbeurteilung" gearbeitet wird.) |  |  | n | n
88. | Wird die Gefährdungsbeurteilung unter Anwendung zusätzlicher Maßnahmen neu durchgeführt, wenn das Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung ergibt, dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend sind? | [5 empty] | n | n

## 3 Gefährdungsfaktoren
Katalog der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren
1 Mechanische Gefährdungen
1.1 | Ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3 | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6 | Absturz
1.7 | …
2. Elektrische Gefährdungen
2.1 | Elektrischer Schlag
2.1 | Lichtbögen
2.3 | Elektrostatische Aufladungen
2.4 | …
3. Gefahrstoffe
3.1 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2 | Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschließlich Rauche)
3.3 | Verschlucken von Gefahrstoffen
3.4 | Physikalisch-chemische Gefährdungen – zum Beispiel Brand- und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chemische Reaktionen
3.5 | Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut)
3.6 | …
4. Biologische Arbeitsstoffe
4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen, z. B. Bakterien, Viren, Pilze
4.2 | Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
4.3 | …
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre
5.3 | Explosivstoffe
5.4 | …
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Heiße Medien oder heiße Oberflächen
6.2 | Kalte Medien oder kalte Oberflächen
6.3 | …
7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 | Lärm
7.2 | Ultraschall, Infraschall
7.3 | Ganzkörper-Vibrationen
7.4 | Hand-Arm-Vibrationen
7.5 | Optische Strahlung – zum Beispiel Infrarote Strahlung (IR), Ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung
7.6 | Ionisierende Strahlung – zum Beispiel Röntgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung)
7.7 | Elektromagnetische Felder
7.8 | Unter- oder Überdruck
7.9 | …
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 | Raumklima: Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft, Klima, unzureichende Lüftung
8.2 | Beleuchtung, Licht, optische Signale
8.3 | Bildschirmarbeit
8.4 | Ersticken – zum Beispiel durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre
8.5 | Ertrinken
8.6 | Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.7 | Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
8.8 | …
9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1 | Schwere dynamische Arbeit – zum Beispiel manuelle Handhabung von Lasten
9.2 | Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung – zum Beispiel häufig wiederholte Bewegungen
9.3 | Haltungsarbeit, Zwangshaltung, Knien, Bücken, Über-Kopf-Arbeiten
9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5 | Steharbeitsplätze
10. Psychische Faktoren
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe – zum Beispiel überwiegende Routineaufgaben, Über- oder Unterforderung
10.2 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation – zum Beispiel Handlungsspielraum, Verantwortung, Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf
10.3 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen – zum Beispiel fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte, Mobbing
10.4 | Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung
10.5 | Fehlende Motivation zum Arbeitsschutz
10.6 | …
11. Arbeitsschutzorganisation und sonstige Gefährdungen
11.1 | Persönliche Schutzausrüstung
Außendiensttägig
11.2 | Verhalten in Notfällen
11.3 | arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
11.4 | Durch Menschen – zum Beispiel Überfall
11.5 | Durch Tiere – zum Beispiel gebissen werden
11.6 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte – zum Beispiel sensibilisierende und toxische Wirkungen
11.7 | …
Quellen: | www.vbg.de/zeitarbeit/arbhilf/hue/6beispiele.htm 2016 (VBG)
Sicherheits-Check - Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 2013 (BG Verkehr)

## 4. Risikomatrix
Risikomatrix
Vergleich mit relevanten gesetzlichen Vorgaben |  | Risiko | Übereinstimmung / Abweichung
|  | 1 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt
|  | 2 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind weitgehend erfüllt
|  | 3 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind nicht erfüllt
Matrix Risikobewertung |  |  | Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung
|  |  | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch
Mögliche Schadensschwere | Leichte Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 1 | 2 | 2
| Mittelschwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 2 | 2 | 3
| Schwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 2 | 2 | 3 | 3
| Möglicher Tod, Katastrophe |  | 2 | 3 | 3 | 3
Ergebnis Gefährdungs- bewertung |  | Risiko | Handlungsbedarf
|  | 1 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich
|  | 2 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind angezeigt
|  | 3 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen

## 5. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen für die Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
ArbMedVV | Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz
GefStoffV | Gefahrstoffverordnung
JArbSchG | Jugendarbeitsschutzgesetz
MuSchG | Mutterschutzgesetz
BG Vorschriften und Informationen
DGUV Vorschrift 1 | Grundsätze der Prävention
DGUV Information 213-850 (BGI/GUV - I 850 -0) | Sicheres Arbeiten in Laboratorien
DGUV Information 213-080 | Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (Merkblatt M 053 der Reihe "Gefahrstoffe")
GHS-Spaltenmodell 2020 | Eine Hilfestellung zur Substitutionsprüfung nach Gefahrstoffverordnung
KB011 (BG RCI) | Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV (Teil 1: Grundlagen und Hinweise zur Durchführung; Teil 2: Ermittlung der Vorsorgeanlässe)
Technische Regeln für Gefahrstoffe
TRGS 400 | Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
TRGS 401 | Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen
TRGS 402 | Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition
TRGS 406 | Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege
TRGS 407 | Tätigkeiten mit Gasen - Gefährdungsbeurteilung
TRGS 410 | Expositionsverzeichnis bei Gefährdung gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B
TRGS 507 | Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern
TRGS 509 | Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter
TRGS 510 | Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 526 | Laboratorien
TRGS 527 | Tätigkeiten mit Nanomaterialien
TRGS 528 | Schweißtechnische Arbeiten
TRGS 552 | Krebserzeugende N-Nitrosamine der Kat 1A und 1B
TRGS 554 | Abgase von Dieselmotoren
TRGS 555 | Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten
TRGS 600 | Substitution
TRGS 900 | Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 | Biologische Grenzwerte
TRGS 905 | Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe
TRGS 906 | Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV
TRGS 910 | Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen
DIN EN Vorschriften
DIN EN 14470-1 | Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten
DIN EN 14470-2 | Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen
DIN EN 14175-1 | Abzüge
DIN EN 14175-2 | Anforderungen an Sicherheit und Leistungsvermögen
DIN EN 15154-1 | Körperduschen mit Wasseranschluss für Laboratorien
DIN EN 15154-2 | Augenduschen mit Wasseranschluss
DIN EN 15154-3 | Körperduschen ohne Wasseranschluss
DIN EN 15154-4 | Augenduschen ohne Wasseranschluss
DIN 1946-7 | Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien
StawaR | Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Liter