## 1. Deckblatt
Deckblatt Gefährdungsbeurteilung Lagerung von Gefahrstoffen
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung /Betrieb/ Betriebsteil
Arbeitsbereich
Raumbezeichnung/Raumnummer
Tätigkeiten/Funktion
Datum
Verantwortlicher
Arbeitsschutz-Koordinator
Bereichsverantwortlicher
Sicherheitsbeauftragter
Mitarbeiter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Betriebsarzt
Betriebsrat/Personalrat
ggf. weitere Personen
Anlagen/Unterlagen
Datum, Unterschrift Unternehmer/Führungskraft
Datum, Unterschrift FASI
Datum, Unterschrift Betriebsarzt

## 2. Gefährdungen und Maßnahmen
Gefährdungen und Maßnahmen
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung
Arbeitsbereich
Tätigkeit(en)
Einsatzort
Eingesetzte Arbeitsmittel
Gefährdungen erfassen und beurteilen (das Risiko bewerten) |  |  |  | Maßnahmen festlegen | Maßnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen
Nr. | Fragestellung | Festgestellte konkrete Mängel und mögliche konkrete Gefährdungen durch nicht erfüllte Vorgaben | Risiko 1 2 3 | Schutzziele / Maßnahmen / Bemerkungen | Verantwortlich | Termin | Erledigt ja nein | Wirksam ja nein
Informationsermittlung
1. | Welche Gefahrstoffe werden in welchen Mengen an welchen Orten gelagert? |  |  | Hinweis: Als Lagerung zählt auch, - wenn Stoffe länger als 24 Stunden bereitgestellt werden - wenn Lagerplätze regelmäßig für das Abstellen von Gefahrstoffen verwendet werden, auch wenn die einzelnen Stoffe selbst ggf. kürzer als 24 Stunden dort stehen - wenn in Arbeitsräumen mehr Gefahrstoffe bereitgehalten werden, als innerhalb eines Tages bzw. einer Schicht verbraucht werden. Zum Lagern gehören ebenfalls das Ein- und Auslagern sowie Transportvorgänge innerhalb des Lagers. |  |  | n | n
2. | Welche Schutzmaßnahmen der TRGS 510 sind aufgrund der Gefahrstoffeigenschaften und Mengen bei der Lagerung zu beachten? - Allgemeine Maßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen - zusätzliche Maßnahmen für Lagerräume und Lagerbereiche - besondere Maßnahmen für bestimmte Stoffe |  |  | Tabelle 1 der TRGS 510 zeigt auf, welche Abschnitte der TRGS 510 zu beachten sind. Die Anforderungen gelten für ortsbewegliche Behälter wie z.B. Fässer, Kanister, IBC, Big Bags und Druckgasbehälter. Zu unterscheiden sind grundsätzlich Allgemeine Schutzmaßnahmen nach Nr. 4, Zusätzliche Schutzmaßnahmen für Gefahrstofflager nach Nr. 5 sowie Lagervorschriften für besonders gefährliche Stoffe nach den Nrn. 6 - 12 der TRGS 510. Diese Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt keine Lagervorschriften für besonders gefährliche Stoffe! Für ortsfeste Behälter wie z.B. Tanks, Silos und Bunker gilt die TRGS 509, die u.a. zusätzliche Anforderungen für bestimmte Gefahrstoffe enthält. |  |  | n | n
3. | Welche Anforderungen ergeben sich ggf. aus behördlichen Genehmigungen? |  |  | z.B. Baugenehmigung, Immissionsschutzrechtliche Genehmigung |  |  | n | n
4. | Welche Zusammenlagerungsverbote sind zu beachten? |  |  | Welche Stoffe zusammengelagert werden dürfen, können Sie anhand der Zusammenlagerungstabelle in Nr. 13 der TRGS 510 ablesen. Die Information zur Lagerklasse des jeweiligen Gefahrstoffs finden Sie in Abschnitt 7.2 oder Abschnitt 15 des jeweiligen Sicherheitsdatenblatts. |  |  | n | n
Technische Schutzmaßnahmen für Lagerräume und Lagerbereiche inkl. zugehöriger Prüfpflichten
Gestaltung von Lagern
5. | Verfügen Lagerbereiche, in denen nicht auszuschließen ist, dass Gefahrstoffe unbeabsichtigt freigesetzt werden (z.B. durch Undichtigkeiten oder Beschädigungen) über eine ausreichende Belüftung? |  |  | Vorgaben für die Belüftung von Arbeitsräumen enthält die ASR A3.6. |  |  | n | n
6. | Verfügen Lagerbereiche, in denen Gefahrstoffe auch ab- oder umgefüllt werden ("Aktive Lagerung") über eine hierfür ausreichende Lüftung? |  |  | z.B. eine technische Absaugung an der Entstehungsstelle; siehe auch DGUV Regel 109-002 "Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen" |  |  | n | n
7. | Ist sichergestellt, dass der Ausfall lüftungstechnischer Einrichtungen von den Beschäftigten leicht und unverzüglich bemerkt werden kann? |  |  | z.B. durch Funktionsleuchten, Durchflussanzeigen, etc. |  |  | n | n
8. | Werden Lüftungs- und Absaugeinrichtungen regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft? | [5 empty] | n | n
9. | Sind Lagerbereiche ausreichend beleuchtet und ist die Beleuchtung so angebracht, dass eine Erwärmung des Lagerguts, die zu einer gefährlichen Reaktion führen kann, vermieden wird? |  |  | z.B. ausreichender Abstand zwischen Lagergut und Beleuchtung |  |  | n | n
10. | Ist der Fußboden im Gefahrstofflager beständig und dicht gegen die gelagerten Stoffe? | [5 empty] | n | n
11. | Ist der Fußboden eben und frei von Stolperstellen? | [5 empty] | n | n
Regale für die Lagerung von Gefahrstoffen
12. | Sind Regale, in denen Gefahrstoffe gelagert werden, ausreichend belastbar und standsicher? |  |  | - An Regalen müssen die zulässigen Belastungen (Tragfähigkeit) angegeben sein. - Neben der zulässigen Nutzlast sind auch die auftretenden Kräfte beim Ein- und Auslagern zu berücksichtigen. - Regale sind fest mit der Wand und / oder dem Boden zu verbinden. |  |  | n | n
13. | Sind Regale mit Sicherungen ausgerüstet und sind diese wirksam? |  |  | u.a. Aushebesicherungen, Sicherung gegen Verschieben der Stützen, Anfahrschutz, Sicherungen gegen Herabfallen von Ladeeinheiten und Lagergut |  |  | n | n
14. | Werden Regale regelmäßig von einer befähigten Person geprüft? | [5 empty] | n | n
Sicherheitsschränke
15. | Verfügen Sicherheitsschränke für entzündbare Gefahrstoffe über eine technischen Lüftung? Wird die Abluft an eine ungefährdete Stelle, z.B. ins Freie geführt? | [5 empty] | n | n
16. | Werden Sicherheitsschränke für entzündbare Gefahrstoffe ohne technische Lüftung über einen Potenzialausgleich geerdet? | [5 empty] | n | n
17. | Werden Sicherheitsschränke regelmäßig von einer befähigten Person geprüft? | [5 empty] | n | n
Brandschutz- und Notfalleinrichtungen
18. | Sind ausreichend geeignete Feuerlöscher vorhanden, leicht zugänglich und ist der Aufstellungsort gekennzeichnet? |  |  | Das vom Hersteller bzw. Lieferanten bereitgestellte Sicherheitsdatenblatt enthält unter Punkt 5 "Maßnahmen zur Brandbekämpfung" Angaben zu geeigneten und ungeeigneten Löschmitteln. Die ASR A2.2 gibt eine Hilfestellung, was die Brandklassen und das Löschvermögen bzw. die Anzahl der Feuerlöscher anbelangt. |  |  | n | n
19. | Werden Feuerlöscher regelmäßig instandgehalten und geprüft? | [5 empty] | n | n
20. | Ist eine automatische Brandmeldeanlage oder Feuerlöschanlage notwendig und wird diese regelmäßig geprüft? |  |  | Hinweise, wann derartige Einrichtungen erforderlich sind, enthalten die Abschnitte 6-12 der TRGS 510. Auch der für Ihren Betrieb zuständige Brandschutzversicherer kann entsprechende Forderungen stellen. |  |  | n | n
21. | Werden Brandschutztüren und -tore regelmäßig auf Funktion geprüft? |  |  | z.B. Feststellanlagen einmal monatlich durch den Betreiber und einmal jährlich durch den Sachkundigen |  |  | n | n
22. | Sind Alarmierungseinrichtungen vorhanden, z.B. eine Lautsprecheranlage, und werden diese regelmäßig geprüft? | [5 empty] | n | n
23. | Sind Einrichtungen vorhanden, mit denen im Schadensfall schnell Hilfe angefordert werden kann? |  |  | z.B. Notfalltelefon |  |  | n | n
Sonstige Einrichtungen
24. | Werden bei Bedarf Gaswarneinrichtungen eingesetzt, um das Austreten von Gefahrstoffen rechtzeitig zu erkennen? | [5 empty] | n | n
25. | Werden Gaswarneinrichtungen und Detektoren (Gas-Messfühler) regelmäßig gewartet und geprüft? | [5 empty] | n | n
Organisatorische Schutzmaßnahmen
Allgemeine Maßnahmen
26. | Sind alle gelagerten Gefahrstoffe im Gefahrstoffverzeichnis erfasst? |  |  | Mindestens folgende Angaben müssen nach TRGS 400 enthalten sein: - Bezeichnung des Gefahrstoffes (z.B. Produkt- oder Handelsname), - Einstufung des Gefahrstoffes nach CLP-VO, d.h. Gefahrenklasse, -kategorie und Gefahrenhinweise (H-Sätze, EUH-Sätze) oder sonstige Eigenschaften, die den Stoff zu einem Gefahrstoff machen, - verwendete Mengenbereiche, - Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem Gefahrstoff ausgesetzt sein können, - Verweis auf die Sicherheitsdatenblätter. Ergänzend kann die Aufnahme der Wassergefährdungsklasse (WGK) sinnvoll sein. |  |  | n | n
27. | Sind für alle gelagerten Gefahrstoffe aktuelle Sicherheitsdatenblätter vorhanden ? |  |  | Empfehlung: SDB sollten nicht älter als zwei Jahre sein. Fordern Sie ggf. ein neues SDB beim Hersteller an. Sollte es kein neues SDB geben, notieren Sie, wann Sie das letzte Mal auf Aktualität geprüft haben. |  |  | n | n
28. | Ist sichergestellt, dass nur Kleinmengen außerhalb von Lagern gelagert werden? |  |  | für Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern maximal die in Tabelle 1 Spalte 3 der TRGS 510 genannten Mengen pro Gefahrstoffart; maximal 1.500 kg Gefahrstoffe insgesamt |  |  | n | n
29. | Ist bekannt, dass das Lagern von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen zu vermeiden ist? Ist sichergestellt, dass an Arbeitsplätzen nur tages- bzw. schichtübliche Mengen bereitgehalten werden? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
30. | Werden die in Arbeitsräumen gelagerten Stoffe ausschließlich in besonderen Einrichtungen, insbesondere in Sicherheitsschränken bzw. auf Auffangwannen gelagert? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. Druckgasbehälter dürfen in Arbeitsräumen z.B. nur in Sicherheitsschränken der Feuerwiderstandsklasse G30 oder höher gemäß DIN EN 14470-2 gelagert werden. |  |  | n | n
31. | Ist bekannt, dass das Lagern in Verkehrswegen, Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Sanitätsräume verboten ist und wird regelmäßig überprüft, dass nicht gegen das Verbot verstoßen wird? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
32. | Sind Gefahrstofflager bzw. Lagerbereiche für Gefahrstoffe gekennzeichnet? |  |  | Bei der Lagerung von verschiedenen Gefahrstoffen kann das Warnzeichen W001 "Allgemeines Warnzeichen" mit einem Zusatzzeichen mit der Aufschrift "Gefahrstofflager" angebracht werden. Die Notwendigkeit der Anbringung weiterer Warnzeichen nach ASR A1.3 ist zu ermitteln, z.B Verbotszeichen P011 "Mit Wasser löschen verboten", Warnzeichen W029 "Warnung vor Gasflaschen", Warnzeichen W016 "Warnung vor giftigen Stoffen". |  |  | n | n
Schulung und Kenntnisse der Mitarbeitenden
33. | Sind Mitarbeitende ggf. fachkundig und zuverlässig, wenn sie Zugang zu bestimmten Gefahrstoffen haben? |  |  | Das ist erforderlich für wie folgt eingestufte Gefahrstoffe (unabhängig von der Menge!): - akut toxische Gefahrstoffe, Kat. 1, 2 und 3,H300, H301, H310, H311, H330, H331, - krebserzeugende Gefahrstoffe, Kat. 1A und 1B, H350, H350i, - keimzellmutagene Gefahrstoffe, Kat. 1A und 1B, H340 und - spezifisch zielorgantoxische Gefahrstoffe (einmalige Exposition und wiederholte Exposition), Kat. 1, H370, H372. Ausgenommen sind nur Mitarbeitende, die entsprechende Gefahrstoffe verladen und dabei von einem Fachkundigen beaufsichtigt werden. |  |  | n | n
34. | Liegen aktuelle, arbeitsplatzbezoge Betriebsanweisungen zu den jeweiligen Gefahrstoffen vor? |  |  | in verständlicher Sprache und Form |  |  | n | n
35. | Können Beschäftigte die Sicherheitsdatenblätter einsehen? | [5 empty] | n | n
36. | Werden Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach mind. jährlich unterwiesen? Werden die Unterweisungen dokumentiert? |  |  | Die Unterweisung muss mündlich erfolgen. Eine rein elektronische Unterweisung ist nicht zulässig! |  |  | n | n
37. | Erhalten Mitarbeitenden im Rahmen der Unterweisung eine allgemeine arbeitsmedizinische bzw. eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung? |  |  | Die Beratung ist unter Beteiligung des Betriebsarztes durchzuführen, wenn Pflichtvorsorge zu veranlassen oder Angebotsvorsorge anzubieten ist oder wenn dies in einer Technischen Regel im Kapitel "Arbeitsmedizinische Prävention" ausgeführt wird. Das Beteiligungsgebot muss nicht persönlich erfolgen, sondern kann z.B. durch die ärztliche Schulung der unterweisenden Person oder durch Mitwirkung bei der Erstellung geeigneter Unterweisungsmaterialien erfolgen. |  |  | n | n
Lagerorganisation
38. | Sind allgemeine Hygienemaßnahmen für Gefahrstofflager festgelegt und umgesetzt? |  |  | z.B. regelmäßige Reinigung der Arbeitsplätze, d.h. Notwendigkeit und Umfang des Reinigungsplans festlegen; Vorhandensein einer geeigneten Waschgelegenheit; ggf. Arbeitskleidung bereitstellen und reinigen |  |  | n | n
39. | Haben nur Befugte Mitarbeitende Zugang zu Lagerbereichen für Gefahrstoffe? |  |  | Sofern zusätzliche Schutzmaßnahmen nach Nr. 5 der TRGS 510 notwendig sind, haben nur befugte Personen Zutritt zum Lager. Befugte Personen sind vom Arbeitgeber zu bestimmen und regelmäßig zu unterweisen. |  |  | n | n
40. | Sind Lager für Druckgasbehälter im Freien gegen Zutritt Unbefugter gesichert? |  |  | z.B. Lagerung in Gasflaschenboxen und -container oder Umzäunung der Anlage |  |  | n | n
41. | Werden besondere Zugangsbeschränkungen für besonders gefährliche Stoffe umgesetzt? |  |  | Stoffe und Gemische, die als - akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3, - spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1, - krebserzeugend Kategorie 1 A oder 1 B oder - keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind, sind unter Verschluss oder so aufzubewahren / lagern, dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang haben. |  |  | n | n
42. | Sind die maximalen Lagermengen pro Lagerbereich festgelegt? Ist sichergestellt, dass diese eingehalten werden? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. Mengengrenzen können sich je nach Gefahrstoff aus den Vorgaben der TRGS 510 oder auch der Verordnung über Anlagen für wassergefährdende Stoffe (AwSV) ergeben. Auch behördliche Genehmigungen, z.B. die Baugenehmigung kann Mengengrenzen enthalten. |  |  | n | n
43. | Liegt ggf. ein Lagerplan mit Angabe der Lagerklassen und der zugehörigen Lagermengen vor? | [5 empty] | n | n
44. | Ist das Essen, Trinken und Rauchen im Lager verboten? | [5 empty] | n | n
45. | Werden Gefahrstoffe nicht in unmittelbarer Nähe von Arzneimitteln, Lebens- oder Futtermitteln einschließlich deren Zusatzstoffe, Kosmetika und Genussmitteln gelagert? | [5 empty] | n | n
46. | Werden Zusammenlagerungsverbote eingehalten? | [5 empty] | n | n
47. | Stehen geeignete Arbeitsmittel zur Verfügung, um Gefahrstoffe sicher innerhalb des Lagers zu transportieren? |  |  | z.B. Flurförderzeuge, Fassgreifer, Flaschenwagen, etc. |  |  | n | n
48. | Liegt ein Hautschutzplan vor und ist dieser aktuell? | [5 empty] | n | n
49. | Liegt ein Handschuhplan vor und ist dieser aktuell? | [5 empty] | n | n
Lagergut
50. | Werden Gefahrstoffe, wenn möglich, in Originalbehältern aufbewahrt/gelagert und ist ansonsten das Verwechseln mit Lebensmittelgefäßen ausgeschlossen? | [5 empty] | n | n
51. | Sind alle Gefahrstoffbehälter ordnungsgemäß gekennzeichnet und damit die enthaltenen Gefahrstoffe identifizierbar? |  |  | Wenn selbst hergestellte oder umgefüllte Stoffe gelagert werden sollen, müssen diese mindestens mit der Bezeichnung des Stoffes bzw. Gemischs sowie den Gefahrenpiktogrammen gekennzeichnet sein. Ist die Aussagekraft der Piktogramme zu unspezifisch, sind zusätzlich die wesentlichen Gefahrenhinweise (H-Sätze) erforderlich. |  |  | n | n
52. | Sind die Behälter bzw. Verpackungen so beschaffen, geeignet und verschlossen, dass vom Inhalt nichts ungewollt nach außen gelangt? | [5 empty] | n | n
53. | Sind geeignete und ausreichend große Rückhalteeinrichtungen vorhanden? | [5 empty] | n | n
54. | Sind zulässige Lagerhöhen, Stapelhöhen, Lagergewichte, Deckenlasten etc. ermittelt bzw. festgelegt worden und werden diese eingehalten? |  |  | Beachten Sie auch die ggf. auf den jeweiligen Verpackungen enthaltenen Angaben zu max. Stapelhöhen. |  |  | n | n
55. | Ist das Lagergut so eingelagert, dass es nicht umfallen, herunterfallen oder umkippen kann? | [5 empty] | n | n
56. | Sind die Gefahrstoffe übersichtlich geordnet und zugänglich? | [5 empty] | n | n
57. | Ist sichergestellt, dass das ungewollte Freisetzen von Gefahrstoffe erkannt wird? |  |  | z.B. müssen Gebinde bei Blocklagerung von allen Seiten einsehbar sein |  |  | n | n
58. | Ist sichergestellt, dass sich in unmittelbarer Nähe der Lagerbehälter mit entzündbaren Gefahrstoffen keine wirksamen Zündquellen befinden? | [5 empty] | n | n
59. | Werden gefüllte Aerosolpackungen und Druckgaskartuschen so gelagert, dass sie keiner Wärmequelle (Temperatur > 50 °C) ausgesetzt sind? | [5 empty] | n | n
Notfallorganisation
60. | Sind Flucht- und Rettungspläne sowie die Brandschutzordnung vorhanden, lesbar, zugänglich und aktuell, falls notwendig auch Alarmpläne? | [5 empty] | n | n
61. | Sind ggf. Feuerwehrpläne in Abstimmung mit der Feuerwehr notwendig und aktuell? |  |  | Feuerwehrpläne sind in Industriebauten mit einer Gesamtgrundfläche aller Brandabschnitte/-bekämpfungsabschnitte > 2.000 m² erforderlich. Darauf müssen Lagerbereiche gekennzeichnet sein, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten. |  |  | n | n
62. | Sind Notfallmaßnahmen hinsichtlich Unfällen oder Notfällen festgelegt? | [5 empty] | n | n
63. | Wurden für Unfälle oder Notfälle Informationen für die internen und externen Einsatzkräfte zusammengestellt? Sind diese auch z.B. bei Stromausfall einsehbar? |  |  | Insbesondere müssen die Sicherheitsdatenblätter für die internen und externen Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. |  |  | n | n
64. | Ist eine Notfall-Ausrüstung für die Beseitigung freigesetzter Gefahrstoffe vorhanden? Wissen die Mitarbeitenden, wie sie diese verwenden müssen und wie Abfälle zu entsorgen sind? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. Informationen finden sich im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt im Abschnitt 6 "Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung". Zur Notfall-Ausrüstung gehören z.B. für Flüssigkeiten und Feststoffe: - persönliche Schutzausrüstung, - geeignete Bindemittel/Adsorbenzien (z.B. Sand, Kieselgur, Zement, saure Bindemittel, Universalbindemittel, Saugtücher; für oxidierende Gefahrstoffe sind ausschließlich nicht brennbare Bindemittel/Adsorbenzien zu verwenden) in ausreichender Menge, - leere, dicht verschließbare Behälter zur Aufnahme von undichten Behältern, gebrauchten Bindemitteln oder kontaminiertem Wasser, - Gerätschaften zur Aufnahme freigesetzter Gefahrstoffe, - Reinigungsmittel. |  |  | n | n
65. | Ist ausreichend Erste-Hilfe Material leicht zugänglich und vollständig vorhanden? |  |  | Vollständigkeit und Haltbarkeit sollte regelmäßig kontrolliert werden. |  |  | n | n
66. | Sind in Lagerbereichen Körper- und Augenduschen vorhanden? |  |  | Auf Notduschen kann nur verzichtet werden, wenn eine Gefährdung aufgrund der Handhabung der Stoffe, deren Eigenschaften und Mengen ausgeschlossen ist. Bedenken Sie dabei auch die unbeabsichtigte Freisetzung von Stoffen. |  |  | n | n
67. | Werden Augen- und Körperduschen regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktionsfähigkeit geprüft? | [5 empty] | n | n
68. | Ist sichergestellt, dass Augenspülflaschen hygienisch aufbewahrt und nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums ausgetauscht werden? | [5 empty] | n | n
69. | Werden - Unfälle und Betriebsstörungen, die zu einer ernsten Gesundheitsschädigung geführt haben, - Krankheits- und Todesfälle , bei denen konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie durch die Tätigkeit mit Gefahrstoffen verursacht worden sind, mit der genauen Angabe der Tätigkeit und der Gefährdungsbeurteilung unverzüglich an der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde angezeigt? |  |  | Den betroffenen Beschäftigten oder ihrer Vertretung ist eine Kopie der Anzeige zur Kenntnis zu geben. Unabhängig davon, sind Arbeits- und Wegeunfälle, bei denen Mitarbeitende getötet oder so verletzt sind, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig werden, innerhalb von drei Tagen der BG anzuzeigen (Formular bei der zuständigen BG downloaden oder Anlage 1 UVAV) . Sollte diese Anzeige alle notwendigen Angaben enthalten, ist es ausreichend, der Behörde eine Kopie dieser Anzeige zu übermitteln. |  |  | n | n
Kontrollen
70. | Werden Behälter regelmäßig auf Beschädigungen überprüft? | [5 empty] | n | n
71. | Wird per Sichtprüfung regelmäßig kontrolliert, ob Auffangsysteme dicht, leer und sauber sind? | [5 empty] | n | n
Persönliche Schutzmaßnahmen
72. | Steht für den Havariefall geeignete PSA zur Verfügung, so dass Mitarbeitende freigesetzte Gefahrstoffe gefahrlos aufnehmen und beseitigen können? |  |  | Die PSA muss auf die Eigenschaften der jeweils gelagerten Gefahrstoffe angepasst sein. |  |  | n | n
73. | Ist PSA für die Flucht- und Rettung vorhanden notwendig? Wird diese arbeitsplatznah und hygienisch aufbewahrt? |  |  | z.B. Atemschutzmasken, die nur verwendet werden, um einen kontaminierten Bereich zu verlassen; Sind die Aufbewahrungsorte bekannt? Ist die PSA dort sauber aufbewahrt und leicht zugänglich? Wird die Haltbarkeit/Lagerfrist regelmäßig überprüft? |  |  | n | n
74. | Werden Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach mind. jährlich in der Benutzung der PSA unterwiesen? Werden die Unterweisungen dokumentiert? |  |  | Für persönliche Schutzausrüstungen, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen sollen, sind Unterweisungen mit Übungen durchzuführen, u.a. bei der Benutzung von Atemschutzgeräten. |  |  | n | n
75. | Wird die PSA sachgemäß gepflegt und aufbewahrt? | [5 empty] | n | n
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
76. | Wird durch regelmäßige Notfallübungen kontrolliert, ob festgelegte Alarmierungs- und Notfallmaßnahmen greifen? |  |  | Sind z.B. Alarme an allen relevanten Arbeitsplätzen zu hören? Haben Mitarbeiter die richtigen Maßnahmen zur Havariebekämpfung ergriffen? |  |  | n | n
77. | Werden technische Parameter wie z.B. die Luftgeschwindigkeit von Absaugungen, Luftwechselraten oder Querströmungen regelmäßig überprüft? |  |  | per Durchflussmessung |  |  | n | n
78. | Werden Lagereinrichtungen und andere Arbeitsmittel sowie die persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß verwendet, gereinigt und gewartet? |  |  | z.B. im Rahmen von Rundgängen |  |  | n | n
79. | Werden Reinigungs- und Wartungspläne umgesetzt? | [5 empty] | n | n
80. | Wird die Gefährdungsbeurteilung unter Anwendung zusätzlicher Maßnahmen neu durchgeführt, wenn das Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung ergibt, dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend sind? | [5 empty] | n | n

## 3 Gefährdungsfaktoren
Katalog der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren
1 Mechanische Gefährdungen
1.1 | Ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3 | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6 | Absturz
1.7 | …
2. Elektrische Gefährdungen
2.1 | Elektrischer Schlag
2.1 | Lichtbögen
2.3 | Elektrostatische Aufladungen
2.4 | …
3. Gefahrstoffe
3.1 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2 | Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschließlich Rauche)
3.3 | Verschlucken von Gefahrstoffen
3.4 | Physikalisch-chemische Gefährdungen – zum Beispiel Brand- und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chemische Reaktionen
3.5 | Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut)
3.6 | …
4. Biologische Arbeitsstoffe
4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen, z. B. Bakterien, Viren, Pilze
4.2 | Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
4.3 | …
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre
5.3 | Explosivstoffe
5.4 | …
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Heiße Medien oder heiße Oberflächen
6.2 | Kalte Medien oder kalte Oberflächen
6.3 | …
7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 | Lärm
7.2 | Ultraschall, Infraschall
7.3 | Ganzkörper-Vibrationen
7.4 | Hand-Arm-Vibrationen
7.5 | Optische Strahlung – zum Beispiel Infrarote Strahlung (IR), Ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung
7.6 | Ionisierende Strahlung – zum Beispiel Röntgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung)
7.7 | Elektromagnetische Felder
7.8 | Unter- oder Überdruck
7.9 | …
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 | Raumklima: Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft, Klima, unzureichende Lüftung
8.2 | Beleuchtung, Licht, optische Signale
8.3 | Bildschirmarbeit
8.4 | Ersticken – zum Beispiel durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre
8.5 | Ertrinken
8.6 | Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.7 | Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
8.8 | …
9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1 | Schwere dynamische Arbeit – zum Beispiel manuelle Handhabung von Lasten
9.2 | Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung – zum Beispiel häufig wiederholte Bewegungen
9.3 | Haltungsarbeit, Zwangshaltung, Knien, Bücken, Über-Kopf-Arbeiten
9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5 | Steharbeitsplätze
10. Psychische Faktoren
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe – zum Beispiel überwiegende Routineaufgaben, Über- oder Unterforderung
10.2 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation – zum Beispiel Handlungsspielraum, Verantwortung, Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf
10.3 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen – zum Beispiel fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte, Mobbing
10.4 | Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung
10.5 | Fehlende Motivation zum Arbeitsschutz
10.6 | …
11. Arbeitsschutzorganisation und sonstige Gefährdungen
11.1 | Persönliche Schutzausrüstung
Außendiensttägig
11.2 | Verhalten in Notfällen
11.3 | arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
11.4 | Durch Menschen – zum Beispiel Überfall
11.5 | Durch Tiere – zum Beispiel gebissen werden
11.6 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte – zum Beispiel sensibilisierende und toxische Wirkungen
11.7 | …
Quellen: | www.vbg.de/zeitarbeit/arbhilf/hue/6beispiele.htm 2016 (VBG)
Sicherheits-Check - Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 2013 (BG Verkehr)

## 4. Risikomatrix
Risikomatrix
Vergleich mit relevanten gesetzlichen Vorgaben |  | Risiko | Übereinstimmung / Abweichung
|  | 1 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt
|  | 2 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind weitgehend erfüllt
|  | 3 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind nicht erfüllt
Matrix Risikobewertung |  |  | Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung
|  |  | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch
Mögliche Schadensschwere | Leichte Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 1 | 2 | 2
| Mittelschwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 2 | 2 | 3
| Schwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 2 | 2 | 3 | 3
| Möglicher Tod, Katastrophe |  | 2 | 3 | 3 | 3
Ergebnis Gefährdungs- bewertung |  | Risiko | Handlungsbedarf
|  | 1 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich
|  | 2 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind angezeigt
|  | 3 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen

## 5. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen für die Gefährdungsbeurteilung "Lagerung von Gefahrstoffen"
ArbMedVV | Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz
GefStoffV | Gefahrstoffverordnung
JArbSchG | Jugendarbeitsschutzgesetz
MuSchG | Mutterschutzgesetz
Technischen Regeln für Arbeitsstätten
ASR A3.4 | Beleuchtung
Technische Regeln für Gefahrstoffe
TRGS 400 | Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
TRGS 401 | Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen
TRGS 402 | Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition
TRGS 406 | Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege
TRGS 407 | Tätigkeiten mit Gasen - Gefährdungsbeurteilung
TRGS 410 | Expositionsverzeichnis bei Gefährdung gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B
TRGS 509 | Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter
TRGS 510 | Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 554 | Abgase von Dieselmotoren
TRGS 555 | Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten
TRGS Reihe 700 | Brand- und Explosionsschutz
TRGS 800 | Brandschutzmaßnahmen
BG Vorschriften und Informationen
DGUV Vorschrift 1 | Grundsätze der Prävention
DGUV Vorschrift 13 | Organische Peroxide
DGUV Regel 112-190 | Benutzung von Atemschutzgeräten
DGUV Regel 108-007 | Lagereinrichtungen und -geräte
DGUV Information 208-043 | Sicherheit von Regalen
DGUV Information 213-080 | Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (Merkblatt M 053 der Reihe "Gefahrstoffe")
KB011 (BG RCI) | Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV (Teil 1: Grundlagen und Hinweise zur Durchführung; Teil 2: Ermittlung der Vorsorgeanlässe)
DIN EN Vorschriften
DIN EN 14470-1 | Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten
DIN EN 14470-2 | Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen
DIN EN 14175-1 | Abzüge
DIN EN 14175-2 | Anforderungen an Sicherheit und Leistungsvermögen
DIN EN 15154-1 | Körperduschen mit Wasseranschluss für Laboratorien
DIN EN 15154-2 | Augenduschen mit Wasseranschluss
DIN EN 15154-3 | Körperduschen ohne Wasseranschluss
DIN EN 15154-4 | Augenduschen ohne Wasseranschluss
DIN 1946-7 | Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien
DIN EN 15635 | Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen
DIN EN 15512 | Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Verstellbare Palettenregale - Grundlagen der statischen Bemessung
DIN EN 15095 | Kraftbetriebene verschiebbare Paletten- und Fachbodenregale, Umlaufregale und Lagerlifte - Sicherheitsanforderungen
StawaR | Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Liter