## 1. Deckblatt
Deckblatt Gefährdungsbeurteilung Stolpern, Rutschen, Stürzen
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung /Betrieb/ Betriebsteil
Arbeitsbereich
Raumbezeichnung/Raumnummer
Tätigkeiten/Funktion
Datum
Verantwortlicher
Arbeitsschutz-Koordinator
Bereichsverantwortlicher
Sicherheitsbeauftragter
Mitarbeiter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Betriebsarzt
Betriebsrat/Personalrat
ggf. weitere Personen
Anlagen/Unterlagen
Datum, Unterschrift Unternehmer/Führungskraft
Datum, Unterschrift FASI
Datum, Unterschrift Betriebsarzt

## 2. Gefährdungen und Maßnahmen
Gefährdungen und Maßnahmen
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung
Arbeitsbereich
Tätigkeit(en)
Einsatzort
Eingesetzte Arbeitsmittel
Gefährdungen erfassen und beurteilen (das Risiko bewerten) |  |  |  | Maßnahmen festlegen | Maßnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen
Nr. | Fragestellung | Festgestellte konkrete Mängel und mögliche konkrete Gefährdungen durch nicht erfüllte Vorgaben | Risiko 1 2 3 | Schutzziele / Maßnahmen / Bemerkungen | Verantwortlich | Termin | Erledigt ja nein | Wirksam ja nein
Technische Maßnahmen
1. | Wird vor einer Inbetriebnahme von verlegten Fußbodenbelägen eine Überprüfung der Rutschhemmung durchgeführt und wenn nötig korrigiert?
2. | Werden vor einer Inbetriebnahme von verlegten Fußbodenbelägen diese ganzflächig auf eine bestehende Stolpergefahr hin überprüft und diese anschließend korrigiert?
3. | Sind Fußböden so beschaffen, dass sie in Anbetracht der betrieblichen Verhältnisse und Witterungsbedingungen sicher benutzt werden können?
4. | Sind die Fußböden bei einer Neuinstallation, gem. ASR A 1.5/1,2, hinsichtlich des der Reibungskoeffizients µ > 45 ausgewählt worden? | [5 empty] | n | n
5. | Werden aus der Unfallstatistik ermittelte Unfallschwerpunkte zu "Stolpern, Rutschen, Stürzen" technisch wirksam entschärft?
6. | Ist der Fußbodenbelag den Anforderungen entsprechend tragfähig, trittsicher und rutschhemmend? | [5 empty] | n | n
7. | Sind die Fußböden für die zu erwartenden Einwirkungen (z.B. Säuren, Laugen, Hitze, etc.) geeignet? | [5 empty] | n | n
8. | Sind die Fußböden frei von Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen? | [5 empty] | n | n
9. | Sind die vorhandenen Fußböden leicht und den jeweiligen hygienischen Anforderungen entsprechend zu reinigen? | [5 empty] | n | n
10. | Sind Fußbodenoberflächen optisch so gestaltet, dass eine Beeinträchtigung (z.B. durch Hochglanz oder bestimmte Motive) beim Begehen oder Befahren ausgeschlossen werden kann? | [5 empty] | n | n
11. | Sind Fußböden so beschaffen, dass Sie ausgelaufene Flüssigkeiten oder Gefahrstoffe nicht aufnehmen oder speichern, sodass Gefährdungen für Beschäftigte entstehen? | [5 empty] | n | n
12. | Sind Ablaufrinnen im Bereich von Verkehrswegen so gestaltet, dass sie den zu erwartenden Belastungen standhalten und eine sichere Benutzung der Verkehrswege gewährleistet ist? | [5 empty] | n | n
13. | Sind Höhenunterschiede größer als 2 cm (bauliche Stolperstellen) durch eine begehbare Schrägrampe ausgeglichen und entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ gekennzeichnet? | [5 empty] | n | n
14. | Sind Anschluss- und Versorgungsleitungen (z.B. Kabel) so verlegt, dass keine Stolperstellen entstehen? | [5 empty] | n | n
15. | Sind sonstige Leisten, Abdeckungen, Ablauföffnungen oder ähnliches in Fußböden so verlegt, dass keine Stolperstellen entstehen? | [5 empty] | n | n
16. | Sind die Fußböden für die entsprechende Nutzungsart und mögliche auf den Boden laufende Stoffe (z.B: Wasser, Öl, Staub) ausreichend sicher und rutschhemmend? | [5 empty] | n | n
17. | Sind im Außenbereich ausreichend Maßnahmen gegen witterungsbedingte Glätte getroffen (z.B. große Überdachungen, Winterdienst)? | [5 empty] | n | n
18. | Sind im Bereich von Gebäudeeingängen ausreichend Maßnahmen zur Vermeidung des Eintrags von Schmutz und Nässe getroffen (z.B. Abstreifmatten)? | [5 empty] | n | n
19. | Sind Gitterroste im Außenbereich rutschhemmend ausgefüht? | [5 empty] | n | n
20. | Wird eine gefährliche Schräge ab einer Neigung von 36 Prozent (ca. 20°) vermieden? | [5 empty] | n | n
21. | Werden Unebenheiten und Höhenunterschiede, zum Beispiel bauliche Setzungen, Schwellen, aus dem Boden herausragende Teile, Schachtabdeckungen oder Gitterroste, entsprechend ausgeglichen? | [5 empty] | n | n
22. | Ist eine optimale Treppengestaltung unter Beachtung der Schrittmaßformel, gemäß DIN 18065, z.B. Treppenstufen in der vorgeschriebenen Maximalhöhe (29 cm Auftrittstiefe, 80 cm Trittflächenbreite) realisiert? | [5 empty] | n | n
23. | Haben podestartige Arbeitsflächen eine Bewegungsfläche von mindestens 1,5 m2 bei einer Länge von mindestens 1 m? | [5 empty] | n | n
24. | Haben Treppen ausreichend gestaltete und in der erforderlichen Höhe installierte Handläufe? | [5 empty] | n | n
25. | Sind die Verkehrswege und Arbeitsräume ausreichend beleuchtet? | [5 empty] | n | n
26. | Sind bei Treppen die obere und die untere Stufe farblich von den Podesten und übrigen Treppenstufen abgehoben? | [5 empty] | n | n
27. | Wird daraufn geachtet, dass bei wechselnden Bodenbelägen ein großer Unterschied der Rutschhemmung vermieden ist? | [5 empty] | n | n
28. | Ist auf eine gleiche Steighöhe bei benachbarten stufenförmigen oder podestartigen Erhebungen/Vertiefungen geachtet? | [5 empty] | n | n
29. | Ist eine Vermeidung von Nässestaus in Nassbereichen durch geeignete Entwässerungsmöglichkeit (zum Beispiel Abfluss mit Gefälle >1%) gegeben? | [5 empty] | n | n
30. | Sind auf geneigten Trittflächen mit Steigung >11° und/oder bei unzureichender Rutschhemmung entsprechend wirksame Gleitschutzleisten (im Abstand zwischen 400 und 500 mm) angebracht? | [5 empty] | n | n
31. | Sind auf trittunsicheren Flächen Handläufe, Haltegriffen oder anderen Haltemöglichkeiten installiert? | [5 empty] | n | n
32. | Sind Gefahrstellen, in die durch Sturz hineingeraten werden kann (zum Beispiel mit trennenden Schutzeinrichtungen) abgesichert? | [5 empty] | n | n
33. | Existieren bei Treppen rutschhemmende Auftrittskanten und sind diese möglichst nicht überstehend ausbildet? | [5 empty] | n | n
34. | Sind die Verkehrswege und Arbeitsräume gem. ASR A 3.4 beleuchtet?
34.1 | Sind die Arbeitsplätze und Wege mit einer blendungsfreien Beleuchtung ausgestattet?
35. | Ist die Beleuchtung bei Treppen so angeordnet, dass Stufen und Stufenkanten gut wahrnehmbar sind und durch zusätzliche farbliche Kennzeichnung ab der ersten und letzten Stufenkante besonders gut wahrnehmbar ist? | [5 empty] | n | n
Organisatorische Maßnahmen
36. | Existiert ein auf die Fußbodenqualität und Arbeitsmittelverwendung angepasster Reinigungsplan? | [5 empty] | n | n
37. | Ist die Auswahl der Reinigungsmittel auf die Fußbodenqualität abgestimmt? | [5 empty] | n | n
38. | Werden Fußböden regelmäßig und bei Bedarf gereinigt und instand gehalten? | [5 empty] | n | n
39. | Stehen für den Fall von kurzzeitigen Ereignissen, die für eine erhöhte Rutschgefahr sorgen, z.B. beim naß Wischen der Fußböden, entsprechende Hinweisschilder „Achtung Rutschgefahr“ und Absperrmaterialien bereit? | [5 empty] | n | n
40. | Stehen genügend Absorptionsmaterial und Gerätschaften zur Beseitigung von Verunreinigungen zur Verfügung? | [5 empty] | n | n
41. | Ist es an Baustellen möglich, verwendete Teile, z.B. Schläuche oder provisorisch velegte Rohrleitungen, gegen Stolpern abzusichern? | [5 empty] | n | n
42. | Sind Fluchtwege, Treppenhäuser und sonstige Wege sowie Verkehrsflächen in den Arbeitsräumen frei von Schläuchen, Kabeln, Verpackungen, oder Werkzeug? | [5 empty] | n | n
42.1 | Kann Werkzeug so abgelegt werden, dass es nicht im Weg liegt? | [5 empty] | n | n
43. | Wird eine Arbeitsstelle auf einem Verkehrsweg als Gefahrenstelle gekennzeichnet und abgesichert? | [5 empty] | n | n
44. | Können große sperrige Lasten, welche die Sicht nach vorne behindern, mit entsprechenden Transportwagen bewegt werden? | [5 empty] | n | n
44.1 | Können mehrere Lasten auf mehrere Personen verteilt werden? | [5 empty] | n | n
45. | Wird beim Treppengegehen immer der Handlauf benutzt? | [5 empty] | n | n
46. | Können Bodenbelagschäden schnell an geeigneter Stelle gemeldet werden? | [5 empty] | n | n
47. | Wird das Personal vor Aufnahme der Tätigkeiten und danach mindestens einmal jährlich und arbeitsplatzbezogen unterwiesen? | [5 empty] | n | n
47.1 | Werden die Unterweisungen schriftlich dokumentiert? | [5 empty] | n | n
48. | Wird von den Beschäftigten darauf geachtet, dass diese sich auf den zu gehenden Wegen konzentriert bewegen, und achten wohin sie treten? | [5 empty] | n | n
49. | Ist darauf geachtet, dass sich die Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb eines Fußbodens (z. B. bei Abdeckungen, Markierungen oder aufgeklebten Folien) oder von angrenzenden Fußböden hinsichtlich der Rutschhemmung nicht um mehr als eine R-Gruppe unterscheidet? | [5 empty] | n | n
50. | Wird eine Arbeitsstelle auf einem Verkehrsweg als Gefahrenstelle gekennzeichnet und abgesichert? | [5 empty] | n | n
51. | Können große sperrige Lasten, welche die Sicht nach vorne behindern, mit entsprechenden Transportwagen bewegt werden? | [5 empty] | n | n
52. | Können Bodenbelgschäden schnell an geeigneter Stelle zur Behebung dieser gemeldet werden? | [5 empty] | n | n
53. | Können verschmutzte Böden schnell gereinigt werden? | [5 empty] | n | n
Personenbezogene Maßnahmen
54. | Ist sichergestellt, dass für die Tätgkeit und den Bodenbelag geeignetes Schuhwerk von die Beschäftigten getragen wird? | [5 empty] | n | n
55. | Wird geeigneter Fußschutz (Berufs-, Schutz- oder Sicherheitsschuh) zur Verfügung gestellt? | [5 empty] | n | n
56. | Ist das Schuhwerk mit einer rutschhemmenden und profilierten Sohle ausgestattet? | [5 empty] | n | n
57. | Wird das Schuhwerk sicher am Fuß gehalten? | [5 empty] | n | n
58. | Gibt das Schuhwerk dem Fuß einen festen sicheren Halt? | [5 empty] | n | n
59. | Kann abgenutztes, beschädigtes Schuhwerk schnell ausgewechselt werden? | [5 empty] | n | n
60. | Werden ggf. erforderliche knöchelhohe Schuhe getragen? | [5 empty] | n | n
61. | Ist das Schuhwerk vorne geschlossen? | [5 empty] | n | n
62. | Hat das Schuhwerk keine unnötigen Absätze? | [5 empty] | n | n
63. | Verfügt das Schuhwerk über ein ergonomisches Fußbett? | [5 empty] | n | n
64. | Wird die erwänte PSA entsprechend regelmäßig gewartet bzw.gereinigt und gepflegt? | [5 empty] | n | n
65. | Wird die Benutzung der Persönlichen Schutzausrüstungen hinsichtlich Beschädigungen kontrolliert? | [5 empty] | n | n

## 3 Gefährdungsfaktoren
Katalog der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren
1 Mechanische Gefährdungen
1.1 | Ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3 | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6 | Absturz
1.7 | …
2. Elektrische Gefährdungen
2.1 | Elektrischer Schlag
2.1 | Lichtbögen
2.3 | Elektrostatische Aufladungen
2.4 | …
3. Gefahrstoffe
3.1 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2 | Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschließlich Rauche)
3.3 | Verschlucken von Gefahrstoffen
3.4 | Physikalisch-chemische Gefährdungen – zum Beispiel Brand- und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chemische Reaktionen
3.5 | Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut)
3.6 | …
4. Biologische Arbeitsstoffe
4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen, z. B. Bakterien, Viren, Pilze
4.2 | Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
4.3 | …
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre
5.3 | Explosivstoffe
5.4 | …
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Heiße Medien oder heiße Oberflächen
6.2 | Kalte Medien oder kalte Oberflächen
6.3 | …
7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 | Lärm
7.2 | Ultraschall, Infraschall
7.3 | Ganzkörper-Vibrationen
7.4 | Hand-Arm-Vibrationen
7.5 | Optische Strahlung – zum Beispiel Infrarote Strahlung (IR), Ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung
7.6 | Ionisierende Strahlung – zum Beispiel Röntgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung)
7.7 | Elektromagnetische Felder
7.8 | Unter- oder Überdruck
7.9 | …
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 | Raumklima: Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft, Klima, unzureichende Lüftung
8.2 | Beleuchtung, Licht, optische Signale
8.3 | Bildschirmarbeit
8.4 | Ersticken – zum Beispiel durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre
8.5 | Ertrinken
8.6 | Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.7 | Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
8.8 | …
9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1 | Schwere dynamische Arbeit – zum Beispiel manuelle Handhabung von Lasten
9.2 | Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung – zum Beispiel häufig wiederholte Bewegungen
9.3 | Haltungsarbeit, Zwangshaltung, Knien, Bücken, Über-Kopf-Arbeiten
9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5 | Steharbeitsplätze
10. Psychische Faktoren
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe – zum Beispiel überwiegende Routineaufgaben, Über- oder Unterforderung
10.2 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation – zum Beispiel Handlungsspielraum, Verantwortung, Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf
10.3 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen – zum Beispiel fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte, Mobbing
10.4 | Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung
10.5 | Fehlende Motivation zum Arbeitsschutz
10.6 | …
11. Arbeitsschutzorganisation und sonstige Gefährdungen
11.1 | Persönliche Schutzausrüstung
Außendiensttägig
11.2 | Verhalten in Notfällen
11.3 | arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
11.4 | Durch Menschen – zum Beispiel Überfall
11.5 | Durch Tiere – zum Beispiel gebissen werden
11.6 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte – zum Beispiel sensibilisierende und toxische Wirkungen
11.7 | …
Quellen: | www.vbg.de/zeitarbeit/arbhilf/hue/6beispiele.htm 2016 (VBG)
Sicherheits-Check - Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 2013 (BG Verkehr)

## 4. Risikomatrix
Risikomatrix
Vergleich mit relevanten gesetzlichen Vorgaben |  | Risiko | Übereinstimmung / Abweichung
|  | 1 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt
|  | 2 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind weitgehend erfüllt
|  | 3 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind nicht erfüllt
Matrix Risikobewertung |  |  | Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung
|  |  | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch
Mögliche Schadensschwere | Leichte Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 1 | 2 | 2
| Mittelschwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 2 | 2 | 3
| Schwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 2 | 2 | 3 | 3
| Möglicher Tod, Katastrophe |  | 2 | 3 | 3 | 3
Ergebnis Gefährdungs- bewertung |  | Risiko | Handlungsbedarf
|  | 1 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich
|  | 2 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind angezeigt
|  | 3 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen

## 5. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen für Stolper- Rutsch- und Sturzunfälle (SRS)
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz
BetrSichV | Betriebssicherheitsverordnung
DGUV A1 | Grundsätze der Prävention
ArbstättV | Arbeitsstättenverordnung
ASR A 1.5/1,2 | Fußböden
ASR A1.8 | „Verkehrswege"
ASR A1.3 | „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“
ASR A 3.4 | "Beleuchtung"
BGI/GUV-I 588 Teil 1 | Metallroste – Auswahl und Betriebe
BGI/GUV-I 588 Teil 2 | Roste – Montage
GUV-I 8527 | Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereich
BGI/GUV-I 8687 | Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen
DIN EN ISO 13287:2013-02 | Persönliche Schutzausrüstung - Schuhe - Prüfverfahren zur Bestimmung der Rutschhemmung
DIN EN ISO 20345:2011 | Grundanforderungen an Sicherheitsschuhe
DIN EN 12464-1 | Beleuchtung von Arbeitsstätten
DIN 51130 | Prüfung von Bodenbelägen
„“